Код заказа метеостанций автоматических IMETEOLABS. Модификации PWS 150, 200, 300, 400, 500, 600 (модификацией определяется набор датчиков)

| Код типа Интерфейса связи | Код типа дополнительного опционального модуля приема-передачи | Диапазон скорости ветра | Код датчика атмосферного давления (PWS 300, PWS 400, PWS 500, PWS 600) | Код типа датчика осадков (PWS 400, PWS 600) | Код модуля спутникового позиционирования | Код города производства метеостанции |  | Расшифровка кода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мо - Москва | Sa - Самара |  |
| I1 |  |  |  |  |  | Мo | Sa | RS-485 |
| I2 |  |  |  |  |  | Мo |  | RS-232 |
| I3 |  |  |  |  |  | Мo |  | 4-20 мА |
|  |  |  |  |  |  | Мo | Sa | Без дополнительного модуля |
|  | R |  |  |  |  |  | Sa | Модуль LoRaWAN (RF) |
|  | N |  |  |  |  |  | Sa | Модуль NB IoT |
|  | L |  |  |  |  |  | Sa | Модуль LTE (cat.1)/2G |
|  | E |  |  |  |  |  | Sa | Модуль Ethernet |
|  | W |  |  |  |  |  | Sa | Модуль Wi-Fi |
|  |  | S1 |  |  |  | Мo | Sa | от 0 до 60 м/с |
|  |  | S2 |  |  |  |  | Sa | от 0 до 70 м/с |
|  |  |  | D1 |  |  | Мo | Sa | Стандартный (± 1 гПа) |
|  |  |  | D2 |  |  | Мo | Sa | Более точный (± 0,5 гПа) |
|  |  |  |  | Ор |  | Мo |  | Оптический |
|  |  |  |  | Ra |  |  | Sa | Радарный |
|  |  |  |  |  |  | Мo | Sa | Без модуля |
|  |  |  |  |  | М |  | Sa | Модуль ГНСС |

Пример кода заказа для IMETEOLABS PWS 600: I1 E Db Ra Sa

тип интерфейса связи I1: RS-485, тип дополнительного опционального модуля приема-передачи E: Ethernet, S1 датчик ветра от 0 до 60 м/с, датчик атмосферного давления Db: более точный, тип датчика осадков Ra: радарный, без модуля ГНСС, город производства Sa: Самара.